1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Объект проектирования – {{facility.type_nominative}} мощностью {{facility.capacity_text}} по адресу: {{facility.address}}.

{%p if facility.project_goal %}

Цель {{facility.work_type}} – {{facility.project_goal}}.

{%p endif %}

{%p if sanitary_zone.include_description %}

Согласно проекту и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» деятельность рассматриваемого объекта относится к {{sanitary_zone.hazard_class}} классу опасности ({{sanitary_zone.sanpin_reference}}), регламентированный размер СЗЗ – {{sanitary_zone.size_m}} м.

{%p endif %}

{{facility.type_nominative}} планируется к размещению на участке с кадастровым номером {{land_plot.cadastral_number}}, категория земель – {{land_plot.land_category}}, разрешенное использование – {{land_plot.permitted_use}}. Площадь земельного участка {{land_plot.area_sqm}} кв.м.

Контур объекта сформирован границами земельного участка под размещение {{facility.type_genitive}}.

{%p if structures.structures %}

На территории указанного участка проектными решениями к размещению приняты:

{%p for item in structures.structures %}

- {{item}};

{%p endfor %}

{%p endif %}

Использование участка под размещение {{facility.type_genitive}} относится к основному виду разрешенного использования.

{%p if ownership.ownership %}

Право пользования земельным участком подтверждено {{ownership.ownership}}.

{%p endif %}

Земельный участок (кадастровый номер {{land_plot.cadastral_number}}) на территории которого планируется размещение {{facility.type_genitive}}, ограничен{%if sanitary_zone.size_m %} (в радиусе нормативной санитарно-защитной зоны {{sanitary_zone.size_m}} м){%endif%}:

{%p for item in surroundings.directions %}

- {{item.cardinal_direction}} – {{item.description}};

{%p endfor %}

{%p if general_plan.constraints_on_the_industrial_site %}

{{general_plan.constraints_on_the_industrial_site}}

{%p endif %}

{%p if surroundings.data_sources %}

Район расположения предприятия проанализирован на основании следующих официальных данных:

{%p endif %}

{%p for source in surroundings.data_sources %}

- {{source}};

{%p endfor %}

Ближайшие нормируемые объекты расположены{%if sanitary_zone.size_m %} (в радиусе нормативной санитарно-защитной зоны {{sanitary_zone.size_m}} м){%endif%}:

| № п/п | Кадастровый номер | Вид нормируемого объекта, адрес | Расстояние до контура объекта (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for obj in nearest_objects.nearest_objects %} |  |  |  |
| {{obj.number}} | {{obj.cadastral_number}} | {{obj.description}} | {{obj.distance}} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

{%p if land_plot.boundary_coordinates %}

Контур объекта определён характерными точками фактической границы территории предприятия в системе координат {{land_plot.coordinate_system}} (Х/Y): {{land_plot.boundary_coordinates}}.

{%p endif %}

Ситуационный план расположения объекта проектирования представлен на рисунке 1.1. Ситуационный план с нанесенными источниками шума и выбросов, расчетными точками по фактору шумового воздействия и химического загрязнения атмосферы представлен в Приложении 2.

Рисунок 1.1. Ситуационный план расположения {{facility.type_genitive}}

1.1. Архитектурно-планировочные решения

{%p if architecture.building_type == 'modular' %}

БМК состоит из {{architecture.module_count}} блок-модулей заводской готовности, с размерами в осях {{architecture.axes}} – {{architecture.dimensions}}.

Высота помещений до низа строительных конструкций {{architecture.room_height_m}} м.

Стены здания выполнены из панелей типа "Сэндвич" заводского изготовления, толщиной {{architecture.wall_thickness_mm}} мм.

Конструктивная схема здания – {{architecture.structural_scheme}}.

{%p else %}

Здание {{facility.type_genitive}} {{architecture.floors}}, {{architecture.construction_type}}.

Габаритные размеры здания в осях {{architecture.axes}} составляют {{architecture.dimensions}} м.

Максимальная высота здания составляет {{architecture.building_height_m}} м.

Конструктивная схема здания – {{architecture.structural_scheme}}.

{%p endif %}

Уходящие газы удаляются из {{facility.type_genitive}} по {{architecture.stack_count}} газоотводящим стволам, внутренним диаметром {{architecture.stack_diameter_mm}} мм. Высота верха газоотводящих стволов {{architecture.stack_height_m}} м.

На территории {{facility.type_genitive}} не предусмотрены парковочные места для стоянки автомобилей, контейнерная площадка. Отстой автотранспорта при доставке обслуживающей бригады, подвозе реагентов осуществляется за пределами промплощадки, уборка территории выполняется ручными инструментами.

Автотранспорт на балансе предприятия отсутствует. Вывоз отходов осуществляется транспортом специализированной лицензированной организации по заявке эксплуатирующей организации.

Въезд и выезд на промплощадку – {{architecture.entrance_description}}.

1.2. Технико-экономические и эксплуатационные показатели

{{facility.type_nominative}} предназначена для теплоснабжения {{facility.heat_consumers}}.

Режим работы {{facility.type_genitive}} – {{heat_supply.operation_mode}}.

Установленная мощность {{facility.type_genitive}}: {{facility.capacity_mw}} МВт ({{facility.capacity_gcal}} Гкал/ч).

Система теплоснабжения – {{heat_supply.system_type}}.

Теплоносителем является: {{heat_supply.heat_carrier}}.

Температурный график: {{heat_supply.temperature_schedule}}.

Проектом предусмотрена установка водогрейных котлов:

{%p for boiler in boilers.boilers %}

- {{boiler.name}}, фирмы «{{boiler.manufacturer}}» единичной мощностью {{boiler.capacity_kw}} кВт, с {{boiler.burner_type}} горелкой {{boiler.burner_model}} мощностью {{boiler.burner_capacity}} кВт;

{%p endfor %}

Для работы котлоагрегатов и системы теплоснабжения в заданных режимах выбраны следующие виды вспомогательного оборудования (возможна замена на аналог):

{%p for pump in pumps.pumps %}

- {{pump.name}}, {{pump.model}} фирмы «{{pump.manufacturer}}», G={{pump.flow_rate}} м³/ч, Н={{pump.head}} м в.ст., ({{pump.operation_scheme}});

{%p endfor %}

1.3. Обеспечение объекта проектирования ресурсами

1.3.1. Обеспечение топливом

Основное топливо

В соответствии с заданием на проектирование в качестве основного топлива предусмотрен {{fuel.primary_fuel}}{%if fuel.calorific_value %} (теплотворная способность {{fuel.calorific_value}} ккал/м³, плотность – {{fuel.fuel_density}} кг/м³){%endif%}.

Часовые и годовые расходы топлива на каждый котел представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1. Часовые и годовые расходы основного (газового) топлива {{facility.type_genitive}}

| Наименование потребителей | При макс. производительности, м³/ч | Режим холодного месяца, м³/ч | При мин. производительности, м³/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for row in fuel.consumption_table %} |  |  |  |
| {{row.consumer_name}} | {{row.max_rate}} | {{row.cold_month_rate}} | {{row.min_rate}} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |
| ИТОГО | {{fuel.total_max}} | {{fuel.total_cold_month}} | {{fuel.total_min}} |

Годовой расход топлива составляет {{fuel.annual_consumption}} тыс. м³.

{%p if fuel.has_emergency_fuel %}

Аварийное топливо

{{fuel.emergency_fuel_description}}

{%p else %}

Аварийное и резервное топливо не предусмотрено.

{%p endif %}

1.3.2. Электроснабжение

Электроснабжение {{facility.type_genitive}} предусмотрено {{power_supply.source}}.

{%p if power_supply.reliability_category %}

По надежности электроснабжения электроприемники {{facility.type_genitive}} относятся к {{power_supply.reliability_category}} категории.

{%p endif %}

{%p if power_supply.has_diesel_generator %}

В периоды аварийного отключения основного электроснабжения предусматривается использование дизель-генераторной установки {{power_supply.diesel_generator_model}} мощностью {{power_supply.diesel_generator_power_kw}} кВт.

Дизельное топливо для ДГУ хранится в баке, встроенном в раму ДГУ, объемом {{power_supply.diesel_tank_volume_l}} л. Запас топлива обеспечивает работу ДГУ в течение {{power_supply.diesel_runtime_hours}} часов.

{%p endif %}

1.3.3. Химводоочистка

С целью достижения нормативного уровня по показателям используемой воды проектными решениями предусмотрена система водоподготовки, состоящая из следующих блоков:

{%p for item in water_treatment.equipment %}

- {{item}};

{%p endfor %}

Оборудование ХВП применяется для снижения жесткости, удаления растворенного кислорода, удаления окисленных соединений железа и коррекции уровня рН воды, применяемой в качестве теплоносителя в системе отопления, а также для подпитки котельных установок.

Хим.водоподготовка не является источником выделения загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Реагент подвозится обслуживающей котельную бригадой периодически, 1 раз в месяц, в соответствии с графиком производства профилактических обслуживающих работ. Бак автоматического дозирования реагентов заправляется добавлением готового раствора бригадой в систему подпитки непосредственно при доставке реагентов 1 раз в месяц. Процесс хим.водоподготовки полностью автоматизирован. Запас реагентов на котельной не хранится.

Отстой автотранспорта при подвозе реагентов осуществляется за пределами промплощадки.

Въезд и выезд на промплощадку – {{architecture.entrance_description}}.

1.3.4. Инженерные сети

{%p if utility_networks.gas_supply %}

{{utility_networks.gas_supply}}

{%p endif %}

{%p if utility_networks.water_supply %}

{{utility_networks.water_supply}}

{%p endif %}

{%p if utility_networks.sewerage %}

{{utility_networks.sewerage}}

{%p endif %}

1.3.5. Отопление и вентиляция

В здании {{facility.type_genitive}} проектируется естественная и механическая вентиляция.

Холодный период:

В помещении {{facility.type_genitive}} в холодный период предусматривается естественная вентиляция в объеме не менее однократного воздухообмена за 1 час. Воздух в помещение {{facility.type_genitive}} поступает через жалюзийные решетки {{ventilation.louver_size}} (ПЕ1), установленные на высоте более 2,0 м от уровня земли в наружной стене здания. Вытяжка осуществляется через дефлектор (ВЕ1) Ду = {{ventilation.deflector_diameter_mm}} мм – {{ventilation.deflector_count}} шт.

Теплый период:

{%p if ventilation.no_summer_operation %}

{{facility.type_nominative}} в теплый период не работает.

{%p else %}

В теплый период воздух подается через жалюзийные решетки {{ventilation.louver_size}} (ПЕ1), установленные на высоте более 2 м от земли. Удаляется воздух дефлектором (ВЕ1) Ду = {{ventilation.deflector_diameter_mm}} мм – {{ventilation.deflector_count}} шт.

{%p endif %}

{%p if ventilation.has_emergency_ventilation %}

Проектом предусматривается аварийный осевой вытяжной вентилятор в котельном зале, включение осуществляется по сигналу «Авария» при срабатывании датчиков загазованности по СН4 и превышения предельно-допустимого содержания СО.

{%p endif %}

{%p if ventilation.has_heating %}

В помещении котельного зала предусмотрено воздушное отопление, в качестве нагревательных приборов используются {{ventilation.heating_equipment}}.

{%p endif %}